第17号様式

浄化槽放流水地下浸透事前協議書

年    月    日

宿毛市長　様

〒

設置者　住  所

氏  名                       　 ㊞

（法人等にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号

浄化槽の放流水を地下浸透したいので、宿毛市浄化槽指導要綱第30条の規定により、次のとおり協議します。

| 設置場所 |  |
| --- | --- |
| 工事予定期間 | 着工 年 月 日 竣工 年 月 日 |
| 浄化槽等工事 予定業者 | 事業所名 電 話 |
| 添 付 書 類 | (１) 設置場所の位置図（別添） (２) 設置場所付近の平面図（別添） (３) 設置予定地等調査報告書（第18号様式）（別添） (４) 設置場所付近の状況が分かるカラー写真（別添） (５) 浄化槽の規模、構造及び性能を証明する書面（別添） (６) 浄化槽、土壌浸透装置又は浸透設備の設置場所を示す平面図（別添） (７) 土壌浸透装置又は浸透設備の設置地点の土質が確認できる資料（ボーリング調査等の結果が分かるもの）（別添） (８) 浸透土壌の透水試験（定水位法）の結果が分かる書類（別添） (９) 土壌浸透装置又は浸透設備の全体平面図（別添） (10) 土壌浸透装置又は浸透設備の構造図（別添） (11) 土壌浸透装置又は浸透設備の浸透能力計算書 (12) 土壌浸透装置等維持管理に関する誓約書（第19号様式）（別添） |

第18号様式

設置予定地等調査報告書

年    月    日

宿毛市長　様

設置者　住  所

氏  名                      　　㊞

（法人等にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号

浄化槽の放流水を地下浸透するに当たり、地下浸透を予定している土地について調査した結果は、次のとおりであり、宿毛市浄化槽指導要綱第28条に定める地下浸透可能な土地の条件を全て満たしていることを報告します。

なお、本申請日以降に当該条件が満たされない状況が発見された場合には、自己の責任をもって、浄化槽放流水の地下浸透の中止等の措置を行います。

| 調 査 項 目 | 調 査 結 果 |
| --- | --- |
| 浄化槽の設置場所付近に適当な放流先がない |  |
| 盛土されていない又は盛土後１年以上経過している |  |
| 過去に地すべり等崩壊したことがない |  |
| 土地の傾斜は16度以下で、地滑り等の災害の生じる危険がない |  |
| 水平距離の半径30ｍ以内に飲用井戸等の水源がない（調査結果（別表）と住宅地図に半径30ｍの円を描 き図示したものを添付） | 井 戸 有 ・ 無 飲用井戸等 有 ・ 無 |
| 地下水位は、年間平均で地表面下約２ｍ以深にある |  |
| 土壌浸透装置又は浸透設備の底面下約２ｍの土壌は適度な透水性を持った土質であり、放流水が地下の水脈に短絡する土質でない |  |
| 土壌の浸透速度は毎分0.042～2.4cmである |  |
| 日照、通風が良好であり、雨水等が流入するおそれがない |  |
| 人、車等の通行等により、踏み固められることがない |  |
| 隣地境界及び建築物までの距離は、土壌浸透装置又は浸透設備の両端からそれぞれ1.5ｍ以上確保できる |  |

別　表

浄化槽放流水地下浸透関係飲用井戸等調査結果

１　住宅地図等　別紙

２　飲用井戸等　次のとおり

| 番号 | 調査対象住宅氏名 | 所 在 地 | 井戸の有無 | 飲用井戸の有無 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（注意）１　浄化槽の放流水を地下浸透するに当たり、地下浸透を予定している地点から、水平距

離30m以内の飲用井戸等の水源について確認してください。

２　この調査以降に飲用井戸等の使用が確認された場合には、自己の責任をもって浄化槽放流水の地下浸透の中止等適切な措置を行ってください。

第19号様式

土壌浸透装置等維持管理に関する誓約書

年    月    日

宿毛市長　様

設置者　住  所

氏  名                       　 ㊞

（法人等にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号

私は、浄化槽の放流水を地下浸透するに当たり、下記事項の管理等を徹底するとともに、 維持管理に起因して付近に保健衛生上の支障が生じた場合には、速やかに改善等の対応を行うことを誓約します。

記

１  浄化槽及び地下浸透に係る装置、設備等についての日常的な使用方法は、十分理解し、遵守します。

２  浄化槽等の維持管理は、浄化槽法に基づく保守点検、清掃及び法定検査を行います。

３  土壌浸透装置若しくは浸透設備の目詰まり等により浸透能力が低下した場合又は浄化槽の放流水が地表等に浸出した場合は、土壌浸透装置又は浸透設備の清掃、砂利、砂等の交換その他必要な措置を講じます。

４　下水道へ接続することが可能になった場合は、速やかに浄化槽を廃止し下水道に接続します。また、排水路の整備により、排水の放流先が確保された場合は、速やかに土壌浸透装置等を廃止し、排水路等に放流します。

５　本物件の維持管理上の地位に変動があった場合には、これを承継する者に対し、本誓約に係る義務についても承継させます。

第20号様式

第 　　　　号

地下浸透事前協議確認書

住 所

氏 名

年　 月 　日付けで申請のあった浄化槽放流水地下浸透事前協議書について宿毛市浄化槽放流水の地下浸透に関する基準に基づき審査した結果、同基準に適合することが認められたので、下記事項の遵守を条件として、本確認書を交付します。

年　　月　　日

宿毛市長　　　　　　　　㊞

記

１　宿毛市浄化槽放流水の地下浸透に関する基準を遵守し、浄化槽及び地下浸透に係る装置、設備等についての日常的な使用方法については、十分理解し維持管理に努めること。

２　浄化槽等の維持管理は、浄化槽法に基づく保守点検、清掃及び法定検査を行うこと。

３　土壌浸透装置若しくは浸透設備の目詰まり等により浸透能力が低下した場合又は浄化槽の放流水が地表等に浸出した場合は、土壌浸透装置又は浸透設備の清掃、砂利、砂等の交換その他必要な措置を講じること。

４　下水道へ接続することが可能になった場合は、速やかに浄化槽を廃止し下水道に接続すること。また、排水路の整備により、排水の放流先が確保された場合は、速やかに土壌浸透装置等を廃止し、排水路等に放流すること。

| 浄化槽の設置場所 |  |
| --- | --- |
| 浸透の場所 |  |
| 浄化槽型式 |  |

第21号様式

第 　　　　号

地下浸透事前協議通知書

住 所

氏 名

年　　月　　日付けで申請のあった浄化槽放流水地下浸透事前協議書について宿毛市浄化槽放流水の地下浸透に関する基準に基づき審査した結果、地下浸透することは適さないと判断します。

年 　月 　日

宿毛市長　　　　　　　　㊞